FP0-C32T/C32CT接法

X0   X1

X2   X3

X4   X5

X6   X7

COM   COM

X8    X9

X10    X11

X12    X13

X14    X15

COM     COM

24VDC

Y0   Y1

Y2   Y3

Y4   Y5

Y6   Y7

+          ─

Y8    Y9

Y10    Y11

Y12    Y13

Y14    Y15

+             ─

+  DC  -

輸出輸入LED接法

(這裏只畫了一組)

Relay