步進馬達控制

步進馬達的種類主要以多少相和扭力/電流量來區分。當然每相的轉動角度也是現格之一。較常用的有4相3.6○        步進馬達，其操作如下

90○

A

B

_

A

_

B

_

A

T1 T2 T3 T4    控制訊號 <300Hz

A

B

_

B

+Vcc 24v

步進馬達

驅動電路

_      _

A    B    A    B

T1     0     1     1     0           3.6 ○

T2     1     1     0     0                    3.6 ○

馬達接線

T3     1     0     0     1                           3.6 ○

T4     0     0     1     1

:        :     :      :      :

NAiS FP0 脈衝输出功能，獨立2點，最大输出共10KHz

半導體輸出形

脉冲输出功能 F168 SPD1 位置控制(带通道指定) -- 必需為晶体管 (半導體) 输出型. 提供自动梯型加减速控制，回原點，點动等专用运动控制指令。. FP0具备2路最高可达10KHz的脉冲输出，可實现两轴独立控制（2通道输出时，每通道最高5KHz）。. 還可选配定位模块（如FPG-PP11等），以實现更强大的位置控制。.. 位置控制指令使定位控制非常简单（以FP0為例）. [FOMV H 120，DT 0] 控制字. [FOMV K 500，DT 1] 初速度(500Hz). [FOMV K 7000，DT 2] 最高速度(7KHz). [FOMV K 300，DT 3] 加减速时间(300msec). [F1DMV K300000，DT 4] 输出脉冲数(300000). [FOM V K0，DT 6]. [F168 SPD1 DT0，K0] 從Y0输出脉冲....

S 必需為DT (0~1658)，代表一連串DT地址之首位，每個DT內的數值意義如下表：

N 為K0 或K1, 用以選擇Y0或Y1作為輸出。