PLC 應用實例   三路搶答判別電路

# PLC FP0

A                   X0

B                   X1

C                   X2

Reset             X7

Y0

Y1

Y2

Y5

D C

24V

梯形圖

指 令 ( 語句表 )

- ST          X0

- OR         R0

- AN  Not R1

- AN  Not R2

- AN  Not X7

- OT          R0

- ST          X1

- OR         R1

- AN  Not R0

- AN  Not R2

- AN  Not X7

- OT          R1

- ST          X2

- OR         R2

- AN  Not R0

- AN  Not R1

- AN  Not X7

- OT          R2

- ST          R0

- AN     R901C

- OT         Y0

- ST          R1

- AN     R901C

- OT         Y1

- ST          R2

- AN     R901C

- OT         Y2

- ST        R0

- OR       R1

- OR       R2

- ST       T0

- Keep    Y5

- ST        Y5

- TMY     0

K4

34   END

X0            R1             R2         X7

R0

R0

X1           R0           R2           X7

R1

R1

X2           R0            R1         X7

R2

R2

R0                  R901C

Y0

R1                   R901C

Y1

R2                   R901C

Y2

R0

R1

R2

TM 0

Y5

Keep  Y5

4秒鈴聲

TMY  0

K4

END

閃鑠應用     R901B 	0.2 秒 時鐘脈波	Repeats on/off operations in 0.2 s. cycles

R901C	1 秒 時鐘脈波	Repeats on/off operations in 1 s cycles.

R901D	2 秒 時鐘脈波	Repeats on/off operations in 2 s cycles.

R901E       1 min  時鐘脈波	Repeats on/off operations in 1 min cycles.