四路警報器   4 Zone Alarm Controller

輸出輸入接線圖

警報燈和警鐘

Y0

Y1

Y2

Y3

Y4

警報感應器

# PLC  FP0

X0

X1

X2

X3

X6  Reset

X7  Silent

COM

COM

D C

24V

請注意  DF  指令的運用和  指令行   ST NOT  X0, X1, X2, X3 中需要輸入需要NOT

梯形圖						                          指  令

KP  Y0

END

KP  Y1

KP  Y2

KP  Y3

DF

DF

DF

DF

KP  Y4

00   ST   / X0

01   ST     X6    Reset Key Switch

02   KP    Y0

03   ST   / X1

04   ST     X6

05   KP    Y1

06   ST   / X2

07   ST     X6

08   KP    Y2

09   ST   / X3

10   ST     X6

11   KP  Y3

12   ST   Y0

13   DF

14   OR  Y1

15   DF

16   OR  Y2

17   DF

28   OR  Y3

29   DF

20   ST   X7        Silent Key Switch

21   KP  Y4

22   ED

X0

X6

X1

X6

X2

X6

X3

X6

Y0

Y1

Y2

Y3

X7

警鐘控制部份