（單位：秒）

紅綠燈時序圖

- 80

綠

（Y020）

- 110

黃

南北

（Y021）

- 50

紅

（Y022）

- 80

綠

（Y023）

- 110

黃

東西

（Y024）

70            50

紅

（Y025）                                                                             1/2紅綠燈

◎ 輸出、入編號：

●輸出

南北向綠燈   Y020               東西向綠燈   Y023

南北向黃燈   Y021               東西向黃燈   Y024

南北向紅燈   Y022               東西向紅燈   Y025

◎動作要求：

綠燈40秒     黃燈10秒      紅燈70秒

變換綠燈前，兩向紅燈同時亮10秒

- 動作說明：

STEP   2 ：電源ON  T0  40秒計時，南北向綠燈ON時間

STEP   5 ：T0  ON  T1  80秒計時，T0復歸時間，T1作為下一次啟動信號

STEP   8 ：T0  OFF  南北向綠燈ON

STEP  10 ：T0  ON  T2  10秒計時，南北向黃燈ON時間

STEP  13 ：T0  ON  T2  OFF 南北向黃燈ON

STEP  16 ：南北向綠燈、黃燈OFF紅燈ON

STEP  19 ：南北向紅燈ON  T3  10秒計時，變換綠燈前，兩向紅燈同時ON時間

STEP  22 ：T3  ON  、T4  40秒計時，東西向綠燈ON時間

STEP  25 ：T3  ON 、 T4  OFF 東西向綠燈ON

STEP  28 ：T4  ON 、 T5  10秒計時，東西向黃燈ON時間

STEP  31 ：T4  ON 、 T5  OFF東西向黃燈ON

STEP  34 ：東西向綠燈、黃燈OFF紅燈ON

2/2紅綠燈